## Slide 1: Strategické cíle NAP SG
Oblast
Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 2
Cíl | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Podíl decentrálních zdrojů | Podíl počtu kladně vyřízených žádostí o připojení ku celkovému počtu přijatých žádostí za danou oblast. Kladné vyřízení je chápáno jako odeslání návrhu smlouvy o připojení od PLDS, nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. Hodnoty KPI na roky 2025, 2030 a 2040 zůstávají stejné a výše připojovaných výkonu nepřesáhne maximální výkony | V první fázi stanoví PLDS maximální hodnotu RV LDS z pohledu stávajících provozních kapacit LDS bez dopadu na nutnou obměnu infrastruktury distribučních sítí LDS. V dalších fázích projektu bude jednat s provozovateli RDS nad způsobem verifikace těchto hodnot z pohledu RDS. Podíl kladně vyřízených žádostí o připojení v MW s termínem připojení do 24 měsíců a celkového počtu těchto žádostí (úplných tj. bez administrativních či jiných chyb). U oblasti vytváření podmínek pro vyšší penetraci DECE a elektromobility bychom chtěli udržet vysoká procenta kladných odpovědí. | P. Kovaříková | 3 % | 1 % (do sumy instalovaných výkonů 60 MW) | X % (do sumy instalovaných výkonů 60 MW) | X % (do sumy instalovaných výkonů 60 MW)

## Slide 3
Cíl | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | % podíl těchto DTS ku celkovému počtu DTS | Stanice na hladině VN v majetku PDS, které slouží k distribuci el. energie – započítávají se stanice s dispečerským řízením - dálková manipulace na straně VN, signalizace, měření a povelování. Specifikace chytré distribuční stanice dle prezntace ČEZ Distribuce k dispozici na webových stránkách ČAPLDS. |  | NE % | X % | X % | X %

## Slide 4
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Podíl osazeného měření kvality elektřiny na transformátorech VN/NN | % podíl monitorů v DTS ku celkovému počtu DTS | Monitory měření kvality elektřiny na transformátorech VN/NN (měření zajištěno na straně NN). Nebude řešeno zda je s dálkovými přenosy nebo není. |  | Ano 30% | 45 % | 50 % | X %

## Slide 5
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Elektromobilita | Podíl počtu bezodkladně vyřízených žádostí o připojení na hladině NN bez investice (nutnosti úpravy sítě pro konkrétní případ) ku celkovému počtu přijatých žádostí za danou oblast LDS. (PLDS vždy odesílá návrh smlouvy o připojení, nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení ) | U oblasti vytváření podmínek pro vyšší penetraci DECE a elektromobility bychom chtěli udržet stávající vysoká procenta kladných odpovědí,. |  | ne % | X % | X % | X %

## Slide 6
Oblast
Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie

## Slide 7
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Dispečerské řízení/monitoring na napěťové hladině VN | Podíl pokrytí VN distribuční sítě v LDS službymi technického dispečinku nebo řídícího a dohledového centra na napěťové úrovni VN. | Předpoklad zřízení technického dispečinku nebo řídícího a dohledové centra prostřednictvím kterého zajistí řízení provozu své distribuční soustavy na napěťové úrovni VN a umožní informovat účastníky trhu připojené ke své distribuční soustavě o omezeních, změnách nebo přerušení. |  | ANO % | X % | X % | X %

## Slide 8
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Měření P, Q , U, I, a kvality energie na předacích místech LDS | % pokrytí předacích míst LDS vůči nadřazené soustavě měřením P,Q, U, I a měřením kvality dodávky vstupující a vystupující z LDS. | Předpoklad osazení technologií, která zajistí monitoring předacích míst a vyhodnocení kvatity odběru a dodávky v předacích místech LDS v reálném čase a dálkovým přenosem a vyhodnocením naměřených údajů. |  | X % | X % | X % | X %

## Slide 9
Oblast
Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům

## Slide 10
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Dodržení harmonogramu implementace inteligentních měřicích systémů | % instalovaných chytrých elektroměrů ku celkovému počtu elektroměrů v LDS. | Podle harmonogramu v novelizované vyhlášce o měření elektřiny. Lze upravit např. o vícetarifní měření, oblast elektromobility, plošné pokrytí LDS apod.) Pokud budete do implementace AMM zahrnovat odběry se spotřebou pod 6 MWh/rok s určitým charakterem spotřeby (vícetarifní měření, elektromobilita, komunitní energetika), uvěďte tyto informace do komentáře. |  | 80 % | 90 % | 100 % | X %

## Slide 11
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
 | % podíl přijatých žádostí na NN online – všechny typy (odběr, zdroj, ...) bez přepisů | v oblasti zajišťování vyšší dostupnosti informací zákazníkům bychom rádi směřovali k vyšším procentům, ale nutno podotknout, že to není zcela v našich rukách – přestože online způsob komunikace můžeme zákazníkům umožnit, nemůžeme je k němu donutit. Do sloupce DNES uvěďte ANO, pokud tuto službu již dnes nabízíte a NE pokud Vaše systémy neumožňují tento způsou vyřízení zákaznických požadavků. |  | NE % | ANO % | X % | X %

## Slide 12
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Procento zákazníků obsluhovaných prostřednictvím elektronické komunikaceodržení harmonogramu implementace inteligentních měřicích systémů | % podíl OM přihlášených k službě oznamování bezproudí (oddavky, poruchy) | . |  | NE % | % | ANO % | X %

## Slide 13
Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN | Parametr | komentáře | kontaktní osoba LDS | Dnes | 2025 | 2030 | 2040
Procento zákazníků obsluhovaných prostřednictvím elektronické komunikaceodržení harmonogramu implementace inteligentních měřicích systémů | % podíl vyjádření k existenci sítí | . |  | NE % | X % | X % | X %