## Slide 1: Aktualizovaný NAP SG (2019 – 2030)
Vyhodnocení KPIs lokálních distribučních soustav
Září 2023

## Slide 2: Vyhodnocení KPIs LDS
Celkově je 11 KPIs, které jsou vyhodnoceny v rámci 3 oblastí a to:
  Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility
  Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie
  Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům
Popis vstupních dat:
  Celkově bylo zasláno na MPO 174 dotazníků
  Jednotlivé LDS nemusely v rámci dotazníků zodpovědět všechny otázky, proto se může lišit počet odpovědí mezi jednotlivými sledovanými oblastmi i mezi reportovanými lety
  Pokud byla v dotaznících vyplněna jiná hodnota než číselné vyjádření (například: ANO, NE, ?, Nerelevantní, apod. byla odpověď vyhodnocena jako chybějící)

## Slide 3: Vyhodnocení KPIs LDS – popis grafů
  Lineární graf
  Každé KPI je vyhodnoceno formou lineárního grafu, který znázorňuje průměr dat všech LDS v jednotlivých reportovaných letech
  Rozdílný počet odpovědí u KPIs v rámci jednotlivých reportovaných let může zkreslovat celkový průměr, který je zobrazen formou lineárního grafu
  Lineární graf je také zobrazen pro každou ze tří sledovaných oblastí, jako průměr všech KPIs v dané oblasti
Skupinový graf
  V rámci oblastí Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility a Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům došlo k porovnání hodnot KPIs od LDS s daty KPIs ČEZ Distribuce, EG.D a PRE Distribuce
  Oblast Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie tímto způsobem vyhodnocena nebyla, jelikož jsou data od RDS v této oblasti reportovány odlišně
  Histogram
  V rámci sekce Back-up jsou jednotlivé sledované KPIs vyhodnoceny formou histogramů, které ukazují kolik subjektů (tedy LDS) má / bude mít splněné dané KPI na škále od 0 % do 100 % v jednotlivých reportovaných letech

## Slide 4: KPIs RDS – Oblast 1

## Slide 5: KPIs RDS – Oblast 3

## Slide 6: Oblast: Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility
Jedná se o průměrnou hodnotu všech níže reportovaných KPIs v oblasti Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility v jednotlivých sledovaných letech

## Slide 7: KPI 1
Oblast: Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility
Cíl: Podíl decentrálních zdrojů
Parametr:
  Podíl počtu kladně vyřízených žádostí o připojení ku celkovému počtu přijatých žádostí za danou oblast
  Kladné vyřízení je chápáno jako odeslání návrhu smlouvy o připojení od PLDS, nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení
  Hodnoty KPI na roky 2025, 2030 a 2040 zůstávají stejné a výše připojovaných výkonu nepřesáhne maximální výkony
Pozn.: Rozdílný počet odpovědí u KPIs v rámci jednotlivých reportovaných let může zkreslovat celkový průměr, který je zobrazen formou lineárního grafu. Zatímco v období DNES odpovědělo na KPI 1 150 LDS, v období 2040 odpovědělo na KPI 1 jen 43 LDS z čehož 30 LDS odpovědělo 0-10 %. Graf tak může mít klesající tendenci.

## Slide 8: KPI 2
Oblast: Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility
Cíl: Podíl chytrých distribučních stanic (DTS) na hladině VN/NN
Parametr:
  % podíl těchto DTS ku celkovému počtu DTS

## Slide 9: KPI 3
Oblast: Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility
Cíl: Podíl osazeného měření kvality elektřiny na transformátorech VN/NN
Parametr:
  % podíl monitorů v DTS ku celkovému počtu DTS

## Slide 10: KPI 4
Oblast: Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility
Cíl: Elektromobilita
Parametr:
  Podíl počtu bezodkladně vyřízených žádostí o připojení na hladině NN bez investice (nutnosti úpravy sítě pro konkrétní případ) ku celkovému počtu přijatých žádostí za danou oblast LDS (PLDS vždy odesílá návrh smlouvy o připojení, nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení)

## Slide 11: Oblast: Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie
Jedná se o průměrnou hodnotu všech níže reportovaných KPIs v oblasti Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie v jednotlivých sledovaných letech

## Slide 12: KPI 5
Oblast: Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie
Cíl: Dispečerské řízení/monitoring na napěťové hladině VN
Parametr:
  Podíl pokrytí VN distribuční sítě v LDS službami technického dispečinku nebo řídícího a dohledového centra na napěťové úrovni VN.

## Slide 13: KPI 6
Oblast: Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie
Cíl: Měření P, Q , U, I, a kvality energie na předacích místech LDS
Parametr:
  % pokrytí předacích míst LDS vůči nadřazené soustavě měřením P, Q, U, I a měřením kvality dodávky vstupující a vystupující z LDS

## Slide 14: Oblast: Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům
Jedná se o průměrnou hodnotu všech níže reportovaných KPIs v oblasti Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům v jednotlivých sledovaných letech

## Slide 15: KPI 7
Oblast: Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům
Cíl: Dodržení harmonogramu implementace inteligentních měřicích systémů
Parametr:
  % instalovaných chytrých elektroměrů ku celkovému počtu elektroměrů v LDS

## Slide 16: KPI 8
Oblast: Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům
Cíl: Procento zákazníků obsluhovaných prostřednictvím elektronické komunikace
Parametr:
  % podíl přijatých žádostí na NN online - všechny typy (odběr, zdroj, ...) bez přepisů

## Slide 17: KPI 9
Oblast: Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům
Cíl: Procento zákazníků obsluhovaných prostřednictvím elektronické komunikace
Parametr:
  % podíl uzavřených smluv na NN online - všechny typy (odběr, zdroj, ...)

## Slide 18: KPI 10
Oblast: Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům
Cíl: Procento zákazníků obsluhovaných prostřednictvím elektronické komunikace
Parametr:
  % podíl OM přihlášených k službě oznamování bezproudí (oddavky, poruchy)

## Slide 19: KPI 11
Oblast: Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům
Cíl: Procento zákazníků obsluhovaných prostřednictvím elektronické komunikace
Parametr:
  % podíl vyjádření k existenci sítí

## Slide 20: Oblast 1: Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility – DNES
Jedná se o porovnání jednotlivých KPIs LDS (průměr všech odpovědí) a RDS v oblasti Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility ve sledovaném období DNES
Pozn.: Další období porovnány nebyly z důvodu nízké vypovídající hodnoty výsledku průměru LDS

## Slide 21: Oblast 3: Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům – DNES
Jedná se o porovnání jednotlivých KPIs LDS (průměr všech odpovědí) a RDS v oblasti Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům ve sledovaném období DNES
Pozn.: Další období porovnány nebyly z důvodu nízké vypovídající hodnoty výsledku průměru LDS

## Slide 22: Back-up

## Slide 23: Vyhodnocení KPIs – DNES
V následující sekci jsou reportovány KPIs v jednotlivých oblastech formou histogramů, které ukazují, kolik LDS má / bude mít splněné dané KPI na škále od 0 % do 100 % ve sledovaném období DNES

## Slide 24: Oblast 1 – DNES Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 25: Oblast 1 – DNES Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 26: Oblast 2 – DNES Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie

## Slide 27: Oblast 3 – DNES Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 28: Oblast 3 – DNES Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 29: Oblast 3 – DNES Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 30: Vyhodnocení KPIs – 2025
V následující sekci jsou reportovány KPIs v jednotlivých oblastech formou histogramů, které ukazují, kolik LDS má / bude mít splněné dané KPI na škále od 0 % do 100 % ve sledovaném období 2025

## Slide 31: Oblast 1 – 2025 Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 32: Oblast 1 – 2025 Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 33: Oblast 2 – 2025 Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie

## Slide 34: Oblast 3 – 2025 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 35: Oblast 3 – 2025 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 36: Oblast 3 – 2025 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 37: Vyhodnocení KPIs – 2030
V následující sekci jsou reportovány KPIs v jednotlivých oblastech formou histogramů, které ukazují, kolik LDS má / bude mít splněné dané KPI na škále od 0 % do 100 % ve sledovaném období 2030

## Slide 38: Oblast 1 – 2030 Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 39: Oblast 1 – 2030 Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 40: Oblast 2 – 2030 Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie

## Slide 41: Oblast 3 – 2030 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 42: Oblast 3 – 2030 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 43: Oblast 3 – 2030 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 44: Vyhodnocení KPIs – 2040
V následující sekci jsou reportovány KPIs v jednotlivých oblastech formou histogramů, které ukazují, kolik LDS má / bude mít splněné dané KPI na škále od 0 % do 100 % ve sledovaném období 2040

## Slide 45: Oblast 1 – 2040 Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 46: Oblast 1 – 2040 Vytvoření podmínek pro vyšší penetraci DECE, akumulace a elektromobility

## Slide 47: Oblast 2 – 2040 Zvýšení spolehlivosti, kvality a bezpečnosti dodávek elektrické energie

## Slide 48: Oblast 3 – 2040 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 49: Oblast 3 – 2040 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 50: Oblast 3 – 2040 Zajištění vyšší dostupnosti informací zákazníkům

## Slide 51: Děkuji za pozornost